## 表紙
付属資料 6
BIM/CIM設計照査シート
共同溝編
令和２年３月
国土交通省
大臣官房技術調査課

## 照査シート(1)
BIM/CIM設計照査シート（共同溝・電線共同溝編）
（1）従来の2次元図面で実施している内容をBIM/CIMモデルで設計照査する場合の照査項目一覧
照査項目 | No. | 照査内容 | 照査対象 の有無 | 照査結果 | 備考
全般 | 1 | 打合せ事項は反映されているか。
| 2 | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか。）
| 3 | 用地境界が確認でき、設計とモデルの座標値が一致しているか。
| 4 | 中心線座標、計画高が確認できるか。
| 5 | 計画高水位が確認でき、設計値と一致しているか。
| 6 | 地下水位が確認でき、設計値と一致しているか。
| 7 | 推定岩盤線が確認でき、設計値と一致しているか。
| 8 | 柱状図が確認でき、設計値と一致しているか。
| 9 | 建築限界が確認でき、設計条件と一致しているか。
| 10 | 3次元構造物モデルの基本寸法は設計値と一致しているか。
| 11 | 各構造物の天端高、上部工路面標高、根入れ長等が確認でき、設計値と一致しているか。
| 12 | 3次元構造物モデル上での配筋モデルは、配筋図の配置寸法、鉄筋径と一致しているか。
| 13 | 3次元構造物モデル上での鉄筋と構造物のかぶりは設計値と一致しているか。
| 14 | 地形モデルの範囲、詳細度は適切か。地形モデルの準拠資料（国土地理院・基盤地図情報、実測地形平面図等）を示しているか。
| 15 | 地質・土質モデルは、ボーリング柱状図と整合しているか。
| 16 | 近接構造物との取り合いを確認したか。
| 17 | 共同溝本体及び仮設構造物（土留等）と既設地下埋設物との干渉の有無、離隔を確認したか。
| 18 | 既設地下埋設物位置は試掘によるものかどうかを示し、位置の不確実性のある場合には、そのことを示しているか。
※BIM/CIMモデルを作成していない項目については本チェックシートの適用対象外とする。詳細対象項目を抽出し詳細対象欄に〇印を記入し、照査結果を記載する。

## 照査シート(2)
BIM/CIM設計照査シート（共同溝・電線共同溝編）
（2）BIM/CIMモデルが正しく作成されていることを確認する場合の照査項目一覧
照査項目 | No. | 照査内容 | 照査対象 の有無 | 照査結果 | 備考
全般 | 1 | 地理座標系、単位系は正しく設定されているか
| 2 | 事前協議等で決定したモデル作成・活用目的を踏まえたモデルが作成できているか。
| 3 | 活用目的に必要な詳細度（CIM導入ガイドライン（案）を参照）で作成されているか。
| 4 | モデルの変更範囲や必要な部材や周辺構造に抜けがないか。
| 5 | ねじれや離れ等のモデルの不整合がないか。
| 6 | 付与した属性情報（CIM導入ガイドライン（案）を参照）の内容が正しいか確認したか。
| 7 | 属性情報のリンクが切れていないか確認したか。
| 8 | オブジェクトが重なっていないか。
| 9 | BIM/CIMモデルから切り出した3DA面図を変更していないか。
| 10 | 3DA面図を用いて赤黄チェックを行ったか。
| 11 | ソリッドがサーフェスに分解されていたり、面が閉じていなかったりしていないか。
| 12 | 施工上の配慮、申送り事項を注記情報として付与したか。
| 13 | 設計条件、地質条件、建築限界等はアノテーション（3次元モデル表記標準（案）を参照）として明記したか。
| 14 | アノテーションの配置、文字サイズ等は適切か。
| 15 | 使用材料はアノテーションとして明記されているか。
3次元モデル 表記標準 | 16 | 道路中心線や構造物中心線等の構造物基準線を表す補足幾何形状を追加したか。
| 17 | モデル管理情報は各構造物の3DAモデルに紐づけて作成したか。
| 18 | アノテーションの色は、画面及び形状モデルの色に対して類似する色となっていないか。
| 19 | アトリビュートは形状モデル又はアノテーションから照会することにより表示できるようになっているか。
| 20 | 3DA面位置図を作成したか。
| 21 | 3DA面図の保存ビューが適切に設定されているか。
| 22 | 構成する部材それぞれが、明瞭に区別できるように画層を分けるなどして色分けを行ったか。
| 23 | 設計変更箇所は朱書きやハイライト等で明瞭に表示させたか。
| 24 | 地下埋設物と輻輳する箇所の詳細図面は、BIM/CIMモデルから切り出した3DA面図として作成したか。
| 25 | アノテーション平面は3DA面図の切り出し位置や投影面と一致しているか。
| 26 | 3DA面図は、3DA面図を選択もしくは表示された図面名を選択することにより表示できるようになっているか。
| 27 | 3次元投影図は形状モデル全体を俯瞰できるように鳥瞰ビューを設定したか。
| 28 | 3次元投影図上で、形状モデルの拡大／縮小・表示／非表示の切り替え、移動、回転ができるか。
※BIM/CIMモデルを作成していない項目については本チェックシートの適用対象外とする。詳細対象項目を抽出し詳細対象欄に〇印を記入し、照査結果を記載する。

## 照査シート(3)
BIM/CIM設計照査シート（共同溝・電線共同溝編）
（3）電子成果品が正しく作成されていることを確認する場合の照査項目一覧
照査項目 | No. | 照査内容 | 照査対象 の有無 | 照査結果 | 備考
全般 | 1 | 「土木設計業務等の電子納品要領」及び「BIM/CIMモデル等電子納品要領（案）及び同解説」に基づいて適正に作成したか。
| 2 | 電子成果品のルートディレクトリの直下に「ICON」フォルダ、さらにその下に「CIM」フォルダを作成したか。
| 3 | 「CIM」フォルダの直下に、「DOCUMENT」「CIM_MODEL」「INTEGRATED_MODEL」「MODEL_IMAGE」フォルダを作成したか。（格納するファイルがない場合は作成する必要はない。）
| 4 | 「CIM_MODEL」フォルダの直下に、「ALIGNMENT_GEOMETRY」「STRUCTURAL_MODEL」「GEOLOGICAL」「LANDSCAPING」フォルダを作成したか。（格納するファイルがない場合は作成する必要はない。）
| 5 | 各フォルダ名は半角英数字で表記されているか。
| 6 | 格納するパスの長さ（フォルダ名＋ファイル名の長さ）は、255字以内か。
| 7 | 現時点でソフトウェア製品がIFCおよびLandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準（案）に対応しているモデルについては、オリジナルファイルと合わせて、同ファイル形式のモデルも格納したか。
| 8 | 詳細設計では必須とされる地形モデルを作成し、「SURFACE_MODEL」フォルダにLandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準（案）に則ったLandXMLファイル（ソフトウェアが対応している場合）及びオリジナルファイルを格納したか。
| 9 | 詳細設計では必須とされる構造物モデルを作成し、「STRUCTURAL_MODEL」フォルダにIFC2X3（ソフトウェアが対応している場合）及びオリジナルファイルを格納したか。
| 10 | 詳細設計では必須とされる統合モデルを作成し、「INTEGRATED_MODEL」フォルダにオリジナルファイルを格納したか。
| 11 | その他必要に応じてCIMモデルを作成し、それぞれ対応するフォルダにオリジナルファイルを格納したか。
| 12 | 「CIMモデル作成事前協議・引継書シート」に記載されているCIMモデルが全てフォルダに格納されていることを確認したか。
「DOCUMENT」 フォルダ | 13 | 「DOCUMENT」フォルダに「CIMモデル照査時チェックシート」をファイル名「CHECK.PDF」としてPDF形式で格納したか。
| 14 | 「CIMモデル照査時チェックシート」を確認した際に用いたチェック入りの設計図等を格納したか。（ファイル形式、命名規則は定めない。）
| 15 | 「DOCUMENT」フォルダに「CIMモデル作成 事前協議・引継書シート」をファイル名「PRICON.XXX」としてXLSもしくはXLSX形式で格納したか。（.XXXは拡張子）
| 16 | 「DOCUMENT」フォルダに「CIM実施計画書」をファイル名「CIMPLA00_mm.PDF」としてPDF形式で格納したか。（mmは01～99の連番のファイル番号）
| 17 | 「DOCUMENT」フォルダに「CIM実施（変更）計画書」をファイル名「CIMPLAnn_mm.PDF」としてPDF形式で格納したか。（nnは01～99の連番の変更回数、mmは01～99の連番のファイル番号）
| 18 | 「DOCUMENT」フォルダに「CIM実施報告書」をファイル名「CIMREP_mm.PDF」としてPDF形式で格納したか。（mmは01～99の連番のファイル番号）
「CIM_MODEL」 フォルダ | 19 | 格納するCIMモデルは、測地系を世界測地系（測地成果2011）、投影法を平面直角座標系、基準水準面をT.P.、使用する単位系をm（メートル）又はmm（ミリメートル）として作成したか。
| 20 | CIMモデルを「土工形状モデル及び線形モデル」「地形モデル」「構造物モデル」「地質・土質モデル」の4種類に大別し、それぞれ対応するフォルダに格納したか。
| 21 | 作成するモデルが4種類のフォルダの単位に振り分けられない場合、その旨を「CIMモデル作成 事前協議・引継書シート」に記載したか。
※BIM/CIMモデルを作成していない項目については本チェックシートの適用対象外とする。詳細対象項目を抽出し詳細対象欄に〇印を記入し、照査結果を記載する。